采 购 需 求

（以下采购需求部分由采购人：宁国经济技术开发区管理委员会 提供并负责解释）

前注：

1、本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优服务方案，且此方案须经评审委员会评审认可；

2、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等全部费用。成交供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行勘察项目现场，如供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

3、如对本谈判文件有任何疑问或澄清要求，请按本谈判文件“供应商须知前附表”中约定方式联系，或接受答疑截止时间前联系采购人和代理机构，否则视同理解和接受，供应商对采购文件、采购过程、成交结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4、下列采购需求中：供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中承诺相关信息，承诺函随评审结果一并公吿；

（一）项目概况：

本工程为千洪产业园及松岭电力设备10千伏外线电源接入工程，主要工作内容：新建线路全长约为1.4km，电缆采用YJV22-3*300mm2铜芯电缆，电缆保护管采用φ200CPVC管及φ200PE顶管，新建2.5*2.5*1.5电缆井2口；更换真空开关4台；新建二进六出开闭所1座，一进二出开闭所2座。

最高限价：3747045.28元。
（二）需求一览表及主要技术指标参数要求：

- 1.工程量清单和图纸（详见附件）；

- 2.本项目响应供应商的最终报价作为成交价即合同价，一旦成交，合同价按成交价执行；工程量按实际发生计量，结算时，按最高限价清单各项同比下浮，作为合同实施的依据。

（三）申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向采购人所定行业的中小企业采购，中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》。

3、本项目的特定资格要求：

3.1供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

3.2供应商须符合下列情形之一（不良行为记录以《宣城市工程建设项目投标人不良行为管理办法》（宣公管函〔2021〕46号）为准）：

（1）近两年内（自开标之日向前追溯）未被宣城市各级公共资源交易综合管理部门记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。

（2）最近一次被宣城市各级公共资源交易综合管理部门记不良行为记录累计记分达10分（含10分）到15分（不含本数），且公布日距开标日超过3个月。

（3）最近一次被宣城市各级公共资源交易综合管理部门记不良行为记录累计记分达15分（含本数）到20分（不含本数），且公布日距开标日超过6个月。

（4）最近一次被宣城市各级公共资源交易综合管理部门记不良行为记录累计记分达20分（含本数）及以上，且公布日距开标日超过12个月。

3.3供应商不得存在下列情形之一：

（1）被宣城市各级工程建设行业行政主管部门或行使集中处罚权的部门记不良行为，至响应截止之日仍在披露期内的；

（2）被设区的市级及以上工程建设行业行政主管部门或公共资源交易综合管理部门给予明文限制投标[不得承接业务或不得进入（清除）市场]，至响应截止之日仍在限制期内的。（供应商所属子公司有不良行为记录的，不影响供应商的投标资格）。

3.4具备独立法人资格，具有合法有效的营业执照。

3.5供应商资质要求：电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，并同时具备承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.6项目负责人资格要求：具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格且在投标单位注册，须取得有效建设行政主管部门颁发的B类安全生产考核合格证书，且无在建工程（不允许私自更换）。

- （四）供应商必须提交的证明文件：

- 1、营业执照（扫描件加盖电子签章）

2、法人授权委托书（按规定格式）

3、项目负责人证书（扫描件加盖电子签章）

4、企业资质证书（扫描件加盖电子签章）

（五）合同主要条款：

1、付款方式：合同签订后预付40%合同价款（供应商须提交经采购人认可的银行等其他金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同、担保措施生效以及具备实施条件后5个工作日内支付），建设项目竣工验收合格后支付到计量工程价款的80%，同时退还履约保证金；建设项目竣工结算审计结束后支付到审计价的97%，余款待缺陷责任期（贰年）满后且无质量问题一次性付清（不计息）。

2、履约保证金：成交供应商在正式签合同前须向采购人交纳履约保证金,允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保险（包括电子保险）、保函等非现金形式缴纳或提交（鼓励以电子保险、保函等形式缴纳）。按成交金额的2％提交，否则取消中标人资格，履约保证金待工程竣工验收合格后一次性无息退还。

3、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，向项目所在地人民法院提起诉讼。

（六）履约地点：采购人指定地点。

（七）履约及提供服务时间要求：45日历天。接采购人通知后3日内进场，直至通过验收。

（八）质量标准：合格（按国家现行标准执行）。

（九）缺陷责任期：2年

（十）其他要求：

1、关键岗位人员考核：根据“宁公管【2020】6号”文件《关于印发政府投资建设工程项目标后履约监管专项集中整治工作方案的通知》的要求，本项目关键岗位人员（项目经理、技术负责人、质量员、安全员）纳入《宁国市施工现场关键人员IFA网络考勤管理制度》考核，考勤到岗率须达到70%。根据“监管【2021】14号”文件《关于开展建设工程现场关键岗位人员识别考勤的通知》的要求，做好关键岗位人员考勤工作。中标人根据采购人要求和实际需要拟派施工人员，拟派的人员符合相关规定、满足项目需要，在项目实施过程中接受采购人的考勤管理。本项目同时执行“宁开发管【2021】第10号”文件。

2、报价说明：投标供应商须根据采购内容和要求，报出投标总价，投标报价为完成本次招标项目的全部费用价格，其组成包括但不限于人员工资、管理费、办公费、设备使用费、交通费、通讯费、培训费、税金、利润、劳动保险费、合同工期内的风险费用等为完成本次招示项目所发生的一切费用。成交人自行解决员养老、失业、医疗、工伤、生育、纳税等保险及劳保、工资、福利、食宿、员工上下班交通及投标供应商为完成本项目售后服务所发生的一切费用等。

3、供应商编制响应文件时，应对合同期内可能出现的政策、施工环境、市场价格的变化以及付款方式带来的资金占用等可能影响工程造价的因素和收益风险作出正确的估算，并体现到投标报价中，中标后不予调整。

备注：本项目所属行业为：建筑业

工程量清单编制说明

一、工程名称：千洪产业园及松岭电力设备10千伏外线电源接入工程 二、工程概况： 本工程为千洪产业园及松岭电力设备10千伏外线电源接入工程，主要工作内容：新建线路全长约为1.4km，电缆采用YJV22-3*300mm2铜芯电缆，电缆保护管采用φ200CPVC管及φ200PE顶管，新建2.5*2.5*1.5电缆井2口；更换真空开关4台；新建二进六出开闭所1座，一进二出开闭所2座。 三、编制依据： 1、建设单位提供资料及现场测量的数据； 2、2018《安徽省建设工程量清单计价办法》；2018《安徽省市政工程计价定额》；2018《安徽省建设工程费用定额》； - 3、皖造价〔2019〕7号关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率通知； - 4、安徽省住房和城乡建设厅发布的建标〔2021〕42号文《关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知》； - 5、安徽省住房和城乡建设厅发布的建标〔2021〕46号文《关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知》； 6、宣城市2022年《工程造价信息》06期宁国价，信息价没有的参考市场价； 7、现行的建筑工程施工规范与工程质验收标准； 8、建设单位的编制要求。 四、有关情况说明： 1、本项目中土方工程按消耗量计算，其他工程量计算均执行《安徽省建设工程工程量清单计价办法（2018版）》的规定； 2、《安徽省建设工程工程量清单计价办法（2018版）》中列举了各清单项目编码应有的工作内容，如无特殊说明，该工作内容即为工程量清单的工作内容，所有的工作内容所需费用均应包括在投标报价的综合单价内。 3、本清单依据《安徽省建设工程工程量清单计价办法（2018版）》的编码列项，特征项不能一一描述，清单只列主要特征，未描述或者不完整之处，详见设计图纸、施工规范及相关要求说明， 4、各报价（综合单价）应考虑同时满足项目特征、图纸、图集、强制规范、技术标准等内容； 5、措施项目清单所列项目仅供参考，投标人应根据其自行编制的施工组织设计文件，结合企业的技术装备情况，自行确定措施项目，但投标人必须是对施工现场实际勘查后结合工程经验，对所有的措施项目作出措施报价，没有报价的，视为已含在其他项目报价中。 6、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容； 7、其他未尽说明均按《安徽省建设工程工程量清单办法（2018版）》要求执行。 五、其他情况说明 1、对水泥、砂石等材料风险费用计算办法的约定：结算时按宣城市建设工程造价管理站发布的造价【2013】610号文件“宣城市建设工程材料市场价格信息管理办法”中的第六章执行，其他材料风险费用投标企业自行考虑，依据市场自主报价，结算时一律不予调整。 2、本工程清单工程量为暂定工程量，结算以实际发生工程量结算。 3、根据安徽省住房和城乡建设厅建标[2021]46号文件，本工程人工费按155元/工日计取。 4、本项目带电作业相关费用，投标单位投标报价时在综合单价中综合考虑，结算不予调整。 5、本项目位于市区，投标单位投标报价时应综合考虑安全施工等措施费，结算不做调整。 6、本工程量清单及控制价采用氿上云软件系统编制，未尽事宜，答疑中解决。